| Nr. | KLAUSIMAI | ATSAKYMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patikslinkite prašau kas turima omenyje nurodant metalinė? Ar metalinė turite omenyje cinkuoto plieno? | Taip, metaline turime omenyje cinkuoto plieno |
| 2. | Ar jungtims, movoms, alkūnėms tarpinės bus perkamos atskirai? Ar reikalingos patiekti kartu su jungtimis, movomis, alkūnėmis? | Nebus perkamos atskirai, tarpinės turi būti patiektos kartu su jungtimis, movomis, alkūnėmis; |
| 3. | Ar tarpinės turi būti pritaikytos glikolio mišiniui ar paprastos (nes vamzdžius perkat čileriui)? | Tarpinės paprastos; |
| 4. | Nurodykite Mirelon savybes | MIRELON specifikacijas galite rasti čia: https://www.mirelon.com/c3/docs/tl-mirelon-polar-d00000392.pdf |
| 5. | Koks Mirelon kevalo sienelės storis? | Mirelon kevalo sienelės storis iki 15mm |
| 6. | Ar vamzdžiai montuosis lauke? | Vamzdžiai montuosis ne lauke. |